| BỘ CÔNG AN CÔNG AN TỈNH TÂY NINH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TB-CAT | Tây Ninh, ngày tháng 11 năm 2023 |

THÔNG BÁO

Công khai danh sách các công trình, cơ sở vi phạm quy định pháp luật

về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 27/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Công an tỉnh Tây Ninh thông báo công khai danh sách 80 công trình, cơ sở vi phạm quy định pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

| Stt | Hạng mục, công trình vi phạm | Tên cơ sở | Địa chỉ | Nội dung Vi phạm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Nhà xưởng diện tích 69.120m2 (135 x 512m), 1 trệt, 3 lửng. - Nhà xưởng luyện diện tích 7.280m2 (70m x 104m), 4 tầng. - Cầu nối giữa nhà xưởng luyện và nhà kho nguyên liệu tại tầng 2, tầng 3, tầng 4, gồm 03 cầu nối, mỗi cầu nối có diện tích 104m2 (8m x 13m). - Nhà xe diện tích 602,8m2 (28m x 21,8m), 3 tầng. - Mái nối (giữa nhà xưởng lốp xe và xưởng luyện): diện tích 1.755m2 (13m x 135m), 1 tầng. - Nhà bảo vệ 1 diện tích 18m2 (4x4,5). - Nhà bảo vệ 2: diện tích 18m2 (4x4,5). | Công ty TNHH ACTR | KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | - Nhà ăn – ký túc xá diện tích 3.376,8m2 (53,6m x 63m), 7 tầng. - Khu xử lý nước thải và trạm bơm, bể nước PCCC diện tích 9.729,72m2, trong đó gồm khu xử lý nước thải diện tích 3.415m2 (25m x 136,6m); Bể nước sạch 2.625m2 (25m x 105m), sâu 3,8m; Trạm bơm diện tích 13,5m2 (2,7m x 5m), 1 tầng. | Công ty TNHH BAIKAI INDUSTRY Việt Nam | KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Kho thông minh diện tích 10.707,0m², 01 tầng. Văn phòng diện tích 3.768m², 06 tầng. Xưởng đóng gói diện tích 12.737,17m2 (70,1m x 181,7m), 1 trệt, 1 lầu. Tháp máy SSP1 – xưởng CP1 diện tích 2.417,34m2 (Tháp máy SSP1 968,34m2 (25,25m x 38,35m), 08 tầng; xưởng CP1 1.449m2 (34,5m x 80,36m), 5 tầng). Xưởng PET1 diện tích 10.794m2 (84m x 128,5m), khu vực xưởng 1 trệt, khu vực văn phòng – phòng thí nghiệm 3 tầng. Xưởng kéo sợi diện tích 19.360m2 (110m x 176m), 3 tầng. - Xưởng CP2 diện tích 3.788m2 (Kho PTA 1.000m2 (25m x 40m), 1 tầng; Khu vực xưởng 2.788m2 (41m x 68m), 5 tầng). Nhà động lực diện tích 5.280m2 (44m x 120m), 1 trệt. Trạm điện 22kV diện tích 1.584m2 (36m x 44m), 1 trệt. Nhà lò hơi diện tích 16.747,5m2 (105m x 159,5m) (Trong đó: Nhà điều hành 540m2 (20m x 27m), 2 tầng, khu vực đặt lò hơi 3.920,25m2 (39,5m x 99,5m), 1 trệt, 1 lửng). Khu xử lý nước thải diện tích 8.203,75m2 (65,63m x 125m) Trong đó: trạm điện 180m2 (6m x 30m), 1 tầng và các bể xử lý nước. - Nhà xe diện tích 2.448m2 (20m x 122,4m), 3 tầng. Nhà bảo vệ cổng chính 1 diện tích 90,2m2 (8,2m x 11m), 1 trệt; Nhà bảo vệ cổng chính 2 diện tích 90,2m2 (8,2m x 11m), 1 trệt. Nhà bảo vệ phụ diện tích 24m2 (4m x 6m), 1 trệt. - 05 nhà kho. | Công ty TNHH BILLION INDUSTRIAL Việt Nam | KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Kho lập thể | Công ty TNHH Sai Lun Việt Nam | KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 02 nhà kho diện tích 672m2 (96m x 7m) và 504m2 (72m x 7m) | Công ty cổ phần TKG Eco Material Vina | KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Khu vực cải tạo, mở rộng sàn lửng tại nhà xưởng nhuộm diện tích 324m2 (4,5m x 72m) | Công ty TNHH dệt sợi CONTINENTAL (khu C) | KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Xưởng kéo sợi; Kho nguyên liệu sợi; Nhà bảo vệ; Nhà nồi hơi (giai đoạn 2) | Công ty TNHH GDI TEXTILE | KCN TMTC, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Ký túc xá | Công ty TNHH SAILUN Việt Nam | KCN Phước Đông, xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Tầng 6 nhà xưởng sản xuất | # Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam) | Đường C1, KCN Thành Thành Công, Thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho số 7 và nhà kho số 8 | Công ty TNHH Ritar Power (Việt Nam) | KCN Thành Thành Công, Thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Ký túc xá diện tích 429m2 (11m x 39m), 02 tầng; Nhà xe 2F diện tích 440m2 (11m x 40m), 02 tầng; Xưởng tạo hạt diện tích 385m2 (11m x 35m), 01 tầng, nhà lò hơi diện tích 110m2 (11m x 10m), 01 tầng; Khu đóng gói bên trong nhà xưởng 1 diện tích 360m2 (40m x 9m), kho chất vải và khu vực hút bụi diện tích 160m2 (16m x 10m) | Công ty TNHH công nghiệp Neeu (Việt Nam) | KCN Thành Thành Công, Thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Mái nối giữa nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2 diện tích 800m2 (10m x 80m), sàn lửng bên trong nhà xưởng 1 diện tích 1.152m2 và nhà lò hơi diện tích 232m2 (8m x 29m) | Công ty TNHH nguyên liệu giày Pinxiang Việt Nam | KCN Thành Thành Công, Thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 01 mái che bên hông nhà xưởng 1 có diện tích 216m2 (72m x 3m); 01 mái che bên hông nhà xưởng 3 có diện tích 153,6m2 (38,4m x 4m); 01 mái che phía đầu hồi nhà xưởng 3 có diện tích 448,2m2 (27m x 16,6m); 01 mái che nối từ nhà xưởng 1 với nhà văn phòng có diện tích 126,5m2 (23m x 5,5m) | Công ty TNHH HEAVY HITTER | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Phần xây dựng cải tạo thêm bên trong nhà xưởng gồm: 01 sàn lửng xây dựng bằng cột thép, sàn thép với diện tích 300m2 (30m x 10m), 01 phòng xây dựng bằng vách tole, phía trên trần thạch cao với diện tích 162m2 (27m x 6m), 01 phòng xây dựng bằng tường gạch, phía trên trần thạch cao với diện tích 64m2 (8m x 8m) | Công ty TNHH VIETNAM ENGINEERING PLASTICS | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Phần xây dựng cải tạo 01 phòng có diện tích 130m2 (13m x 10m) bên trong nhà xưởng 1; 01 phòng có diện tích 101,05m2 (23,5m x 4,3m) nối liền bên hông nhà văn phòng và nhà kho đông | Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm THABICO | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Phần xây dựng cải tạo 01 phòng có diện tích 35,36m2 (8,6m x 5,2m) nối liền nhà xưởng 2; 01 mái che khung thép, mái tole có diện tích 167,7m2 (37m x 9,84m) nối liền phía đầu hồi nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2 | Công ty TNHH VINKEMS | KCX và CN Linh Trung III, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Cảo tạo, mở rộng chưa thẩm duyệt về PCCC |
|  | Phần xây dựng cải tạo thêm bên trong nhà xưởng nhuộm 01 phòng có diện tích 593,32m2 (36,4m x 16,3m), 03 sàn lửng có diện tích 498,81m2 (11,5m x 11,5m + 31,7m x 5,8m + 31,5m x 5,8m); 01 mái che bên hông nhà văn phòng và kho có diện tích 392m2 (49m x 8m) | Công ty TNHH dệt may Lan Trần | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà xưởng diện tích 1.915,2m2 (100,8m x 19m) | Công ty TNHH Taya Canvas (Việt Nam) | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | 01 mái che khung thép, mái tole nối liền bên hông nhà xưởng 1 có diện tích 672m2 (96m x 7m), 01 mái che khung thép, mái tole nối liền nhà xưởng 1 với nhà xưởng 2 có diện tích 1.248m2 (96m x 13m), 01 mái che khung thép, mái tole nối liền nhà xưởng 2 với nhà xưởng 3 có diện tích 1.243m2 (113m x 11m), 01 mái che khung thép, mái tole nối liền bên đầu hồi nhà xưởng 3 có diện tích 300m2 (30m x 10m) | Công ty TNHH dụng cụ thể thao Kiều Minh | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 01 mái che diện tích 210,18m2 (22,6m x 9,3m) nối liền với nhà xưởng 3, 01 mái che có diện tích 1.518m2 (138m x 11m) nối liền với nhà xưởng 3; 01 mái che có diện tích 372,75m2 (71m x 5,25m) nối liền với nhà kho; 01 mái che có diện tích 266,18m2 (22,35m x 11,91m) nối liền với nhà ăn | Công ty TNHH MTV gỗ Khang Đạt (Việt Nam) | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà xuởng diện tích 1.218m2 (42m x 29m) làm nhà kho chứa hàng hóa thành phẩm (túi golf) | Công ty TNHH SHINWOO Việt Nam | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Xưởng 2 có diện tích 1.501,92m2 và mái che có diện tích 960m2 | Công ty TNHH bao bì nhựa DANUO (Việt Nam) | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | 01 tầng lửng bên trong nhà xưởng có diện tích 400m2 (25m x 16m) | Công ty TNHH JIN XING | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 01 phòng bên trong nhà xưởng 1 có diện tích 287,5m2 (25m x 11,5m), 01 phòng bên trong nhà xưởng 1 có diện tích 95,7m2 (11m x 8,7m), 01 mái che khung thép mái tole nối với nhà xưởng 3 có diện tích 414m2, nhà xưởng 2 có diện tích 2.430m2 và nhà xưởng 3 có diện tích 1.008m2 | Công ty TNHH MTV INTEPLAST Việt Nam | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 01 nhà kho bên trong nhà xưởng diện tích 300m2 | Công ty TNHH SX TM Chung Vượng | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | 01 mái che khung thép mái tole nối liền nhà xưởng 1 với nhà xưởng 2 có diện tích 1.092m2, 01 mái che khung thép mái tole nối liền nhà xưởng 2 với nhà xưởng 3 có diện tích 1.274m2, 01 mái che khung thép mái tole nối liền nhà kho với nhà xưởng 1 có diện tích 553m2, 01 mái che khung thép mái tole nối liền nhà xưởng 3 với nhà phụ trợ có diện tích 528m2, 01 mái che khung thép mái tole nối liền với đầu nhà xưởng 1, 2, 3 có diện tích 824m2 | Công ty TNHH cao su Thời Ích | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 01 mái che khung thép mái tole nối liền đầu hồi nhà xưởng 2 có diện tích 185m2, 01 mái che khung thép mái tole nối liền nhà kho sơn có diện tích 496,5m2, sử dụng nhà xưởng có diện tích 3.000m2 làm nhà kho chứa hàng thành phẩm và nhà xưởng có diện tích 1.400m2 làm kho chứa nguyên liệu gỗ | Công ty TNHH tre gia dụng xuất khẩu Long Tre | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Phần xây dựng cải tạo 01 mái che khung thép, mái tole nối liền bên hông nhà xưởng có diện tích 252m2, 01 mái che khung thép, mái tole nối liền bên đầu hồi nhà xưởng có diện tích 346m2; 01 mái che khung thép, mái tole nối liền bên đầu hồi nhà xưởng có diện tích 178,5m2 | Công ty TNHH cơ giới Trọng Nguyên | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 01 sàn lửng bên trong nhà xưởng 1 có diện tích 229,5m2, 01 sàn lửng bên trong nhà xưởng 6 diện tích 1.860m2, 01 sàn lửng bên trong nhà xưởng 7 diện tích 626,5m2 | Công ty TNHH kỹ thuật DER JINH (VN) | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Phần mở rộng nhà kho thêm diện dích 660m2 (40m x 16,5m), 01 mái che khung thép mái tole nối nhà xưởng sản xuất với nhà kho diện tích 585m2 (90m x 6,5m) | Công ty TNHH Thép Trảng Bàng | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 01 mái che khung thép, mái tole nối nhà xưởng lô 35 với nhà xưởng lô 36 có diện tích 588m2 (56m x 10,5m), 01 mái che khung thép, mái tole nối nhà xưởng lô 35 với nhà xưởng lô 34 có diện tích 1.050m2 (70m x 15m); nhà xưởng lô 36 và nhà xưởng lô 34 | Công ty TNHH Quốc tế Best Base | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Phần cải tạo mái che diện tích 271,1m2 nối liền với nhà xưởng C, 01 kho diện tích 176,78m2 nối liền với nhà xưởng C, 01 kho nối liền với nhà xưởng C diện tích 728,5m2, 01 phòng diện tích 112m2 bên trong nhà xưởng C, 01 phòng diện tích 18m2 bên trong nhà xưởng C, 01 sàn lửng diện tích 2.530m2 bên trong nhà xưởng C, 01 mái che diện tích 205,2m2 nối liền nhà xưởng D, 01 mái che diện tích 103m2 nối liền nhà xưởng D, 01 phòng diện tích 88m2 bên trong nhà xưởng D, 01 mái che diện tích 205,2m2, 01 sàn lửng diện tích 1.125m2 bên trong nhà kho | Công ty cổ phần sản xuất Phú Lực (VN) | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà xưởng diện tích 10.205m2, nhà kho diện tích 2.940m2, nhà kho diện tích 1.392m2, nhà kho diện tích 1.003,2m2, nhà xe diện tích 563m2 | Công ty TNHH dây cáp điện ICF (Việt Nam) | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa được nghiệm thu về PCCC |
|  | 01 phòng có diện tích 96m2, 01 phòng diện tích 70m2, 01 mái che khung thép mái tole nối liền nối liền với đầu nhà xưởng 1 diện tích 306m2, 01 mái che khung thép mái tole nối liền bên hông nhà xưởng 1 diện tích 260m2, 01 mái che khung thép mái tole nối liền với đầu nhà xưởng 2 diện tích 203m2, 01 mái che khung thép mái tole nối liền với bên hông nhà xưởng 2 diện tích 225m2 | Công ty TNHH BAIKSAN TEXTILE | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà xưởng có diện tích 1.116m2 và nhà xe có diện tích 1.260m2 | Công ty TNHH Quốc tế Viễn Đông | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | 01 nhà xưởng gia công gỗ có diện tích 315m2, 01 phòng làm việc có diện tích 63m2, 01 nhà ở công nhân có diện tích 90m2, 01 mái che khung thép, mái tole có diện tích 384m2, 01 mái che khung thép, mái tole có diện tích 300m2 | Công ty cổ phần Môi Trường Xanh VN | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 01 mái che khung thép, mái tole nối liền với nhà xưởng sản xuất có diện tích 1.398m2, 01 mái che khung thép, mái tole nối nhà xưởng sản xuất với nhà văn phòng, nhà phụ trợ có diện tích 503,5m2, 01 mái che khung thép, mái tole nối liền nhà kho H có diện tích 515m2 | Công ty cổ phần thực phẩm Richy Miền Nam | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | 01 mái che diện tích 552m2 (46m x 12m) nối liền nhà xưởng với nhà kho, 01 sàn lửng bên trong nhà xưởng có diện tích 315m2 (21m x 15m), 01 sàn lửng bên trong nhà kho có diện tích 610m2, 01 phòng sản xuất bên trong nhà xưởng có diện tích 336m2, 01 phòng bảo quản bên trong nhà kho có diện tích 150m2 và nhà kho làm nhà sản xuất | Công ty TNHH SAIGLASS-HCM-VIETNAM | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Phần xây dựng cải tạo 01 mái che khung thép mái tole diện tích 255m2 nối liền nhà văn phòng, 01 mái che khung thép mái tole diện tích 255m2 nối liền với nhà xưởng 4, 01 mái che khung thép mái tole diện tích 528m2 nối liền nhà xưởng 2 với nhà xưởng 4; 01 mái che khung thép mái tole diện tích 151,3m2 nối liền nhà xưởng 3 với nhà xưởng 4, 01 mái che khung thép mái tole diện tích 1.122m2 nối liền nhà xưởng 1 với nhà xưởng 3, 01 mái che khung thép mái tole diện tích 356m2 nối liền với nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2, 01 mái che khung thép mái tole diện tích 707,5m2 nối liền với nhà xưởng 2, 01 mái che khung thép mái tole diện tích 1.050m2 nối liền nhà xưởng 1 | Công ty TNHH dệt may Hưng Thái | KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà xưởng diện tích 825,5m2, 01 văn phòng diện tích 99m2, 01 nhà xưởng diện tích 158m2 và phần mở rộng nhà kho thêm diện tích 1.176m2 | Công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng | KCX và CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Khu sản xuất tầng 1 nhà xưởng 2 diện tích 4.352m2 làm kho chứa hàng nguyên liệu vải | Công ty TNHH HUAMIN TECHNOLOGY (Việt Nam) | KCN Thành Thành Công, Thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt về PCCC |
|  | Trường Mầm non Kid No 1 | Công ty TNHH Vạn Phước | Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Trung tâm mua sắm tổng hợp QT – Mart | HKD Đào Thị Lý | KP An Quới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng | Chưa thẩm duyệt về PCCC |
|  | Nhà xưởng sản xuất | Công ty TNHH MTV cà phê Sơn Tùng | KP Tịnh Phong, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà kho cho thuê | DNTN Thanh Dung | KP Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà kho chứa phế liệu | DNTN Phi Trường | KP An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà xưởng sản xuất thuộc Cơ sở sản xuất gia công Minh Thảo composite | HKD Nguyễn Lâm Thanh | KP Lộc Tân, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà xưởng sản xuất | Công ty TNHH Hoàng Anh Composite | KP An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà xưởng cho thuê | Công ty TNHH PG Products | KP An Khương, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà xưởng | Chi nhánh công ty CP TM DV An Sương | KP Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho | Công ty TNHH Minh Trung | KP Hiệp An, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà kho | Công ty TNHH Minh Trung | Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà xưởng | Công ty TNHH MTV thực phẩm Tinh Nguyên | KP Sân Cu, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Chợ Hòa Bình | Công ty TNHH MTV Vương Thanh thiết kế kiến trúc & nội thất xây dựng sản xuất | Ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Xưởng sản xuất | Công ty TNHH MTV HADA Tây Ninh | Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà máy cưa xẻ gỗ | Công ty TNHH MTV TM DV Hoa Quý | Ấp An Điền, xã An Bình, huyện Châu Thành | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Xưởng chế biến hạt điều | Công ty TNHH Hưng Phú | Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Xưởng chế biến hạt điều | Công ty TNHH MTV chế biến hạt điều Thảo Nguyên | Ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà máy sản xuất gạch | Công ty TNHH MTV Anh Thông | Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà máy chà lúa | Nhà máy chà lúa thuộc HKD Nguyễn Chí Thiện | Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Xưởng sản xuất biến tính | Xưởng sản xuất biến tính Công ty CP nông sản thực phẩm Quảng Ngãi | Khu phố 4, TT Tân Châu, huyện Tân Châu | Chưa nghiệm thu PCCC |
|  | Nhà xưởng | Công ty TNHH gỗ Nguyên Phương | Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà xưởng chứa củ mì và Nhà kho chứa bột mì | Công ty TNHH MTV Hồng Cúc Tây Ninh | Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho và xưởng nha | Công ty TNHH Sầm Nhứt | Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà xưởng, kho | Công ty TNHH MTV SX TM XNK Xuyến Hoa | Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà xưởng | Công ty TNHH TM-DV-XNK Chí Hiền | KP4, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | Công ty TNHH XNK VT Nhựt Ký | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | DNTN Hải Âu (nay đổi tên thành Công ty TNHH Dương Nam Long) | Ấp Tân Biên, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | Nhà kho Công ty TNHH Lê Hoàng Minh | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | HKD Trần Thái Phùng | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | Nhà kho ông Vũ Đình Hùng | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | Công ty TNHH Tân Thạnh An | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | Công ty TNHH nông sản vận tải An Thịnh Phát | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà xưởng | Công ty CP cao su Thắng Lợi Tây Ninh | Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | DNTN TM-DV-XNK Mai Quốc Việt | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Bến xe, nhà kho Đồng Phước | Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | Công ty TNHH Tân Hưng Cường TN | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa nghiệm thu về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | Công ty TNHH TM XNK Nông sản Quốc tế | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | Công ty TNHH Hoàng Thanh Thúy | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |
|  | Nhà kho chứa nông sản | Công ty TNHH Vạn Phước | Ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên | Chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC |

Trên đây là thông báo công khai danh sách 80 công trình, cơ sở vi phạm quy định pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.

| Nơi nhận: - Sở Xây dựng; - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; - UBND huyện, thị xã, thành phố; - Đ/c Giám đốc Công an tỉnh (để báo cáo); - Phòng Tham mưu (đăng trên cổng thông tin điện tử CAT); - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, PCCC. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Đại tá Trần Văn Luận |
| --- | --- |